实验动物中心

科研项目实验室安全风险评估表

| 一、实验项目基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验项目名称 |  |  |  |
| 实验项目类别 | 毕业论文实验 创新训练计划实验 科研项目实验 其他 |  |  |
| 实验项目负责人 |  | 联系电话 |  |
| 实验项目组成员及联系电话 |  |  |  |
| 所属二级单位 |  | 所属实验部门 |  |
| 开展实验项目的场所（所有房间） |  |  |  |
| 二、实验项目使用的危险源及风险分析 |  |  |  |
| 危险源种类 | 化学安全 特种设备安全（高压灭菌锅） 气瓶安全 用电安全 生物安全 其他 |  |  |
| 危险源清单 | （根据实验项目所使用的危险源列出具体清单，如管控类化学品名称、各种设备名称等） 1、高压蒸汽灭菌锅 |  |  |
| 风险分析 | （根据危险源清单，分析实验过程中可能对人身安全、人体健康、实验室环境和周边环境等带来的负面影响） 1、高压蒸汽灭菌锅：由于人员误操作、设备缺陷、外力因素等导致泄漏，遇明火或静电火花会发生火灾、爆炸等事故。 |  |  |
| 拟采取的防护和应急措施 | - 高压锅： 主要风险控制措施： 有培训合格证的人员才可使用， 专业机构人员定期检查锅炉， 容器的设计压力不小于在操作中可能遇到的最高的压力与温度组合工况的压力 容器不应超压运行； 按规定设置安全阀、紧急切断装置、压力表等； 按操作规程执行。 应急处置措施: 立即疏散周边人群，对事故现场实施隔离和警戒； 对受伤人员进行及时抢救，并拨打120、110电话求救； 现场发现事故人员立即根据企业制订的《生产安全事故应急救援预案》规定的流程向相关管理人员进行事故报告。 |  |  |
| 实验项目负责人承诺：本人对实验项目存在的风险进行全面分析评估，保证填写内容真实、准确、完整，并认真落实学校实验室安全管理制度，防控风险，消除隐患，确保安全。 实验项目负责人签字： 日期： |  |  |  |
| 评估意见（实验动物中心各实验室负责老师填写）： 签名： 日期： |  |  |  |